表單的頂端

山坡地建築管理辦法

中華民國92年3月26日內政部營建署（九二）臺內營字第0920003336號令修             正發布名稱暨全文十條（原名稱：山坡地開發建築管理辦法）

|  | 第一條 本辦法依建築法第九十七條之一規定訂定之。 |
| --- | --- |
|  | 第二條 本辦法以建築法第三條第一項各款所列地區之山坡地為適用範圍。 前項所稱山坡地，指依山坡地保育利用條例第三條規定劃定，報請行政院核定公告之公、 私有土地。 |
|  | 第三條 從事山坡地建築，應向直轄市、縣（市）主管建築機關依下列順序申請辦理： 一、申請雜項執照。 二、申請建造執照。 前項建築農舍及其他經直轄市、縣（市）政府認定雜項工程必需與建築物一併施工者，其 雜項執照得併同於建造執照中申請之。 |
|  | 第四條 起造人申請雜項執照，應檢附下列文件： 一、申請書。 二、土地權利證明文件。 三、工程圖樣及說明書。 四、水土保持計畫核定證明文件或免擬具水土保持計畫之證明文件。 五、依環境影響評估法相關規定應實施環境影響評估者，檢附審查通過之文件。 |
|  | 第五條 起造人應會同承造人及監造人於雜項工程開工前，檢附下列證件，併同施工計畫，申請直 轄市、縣（市）主管建築機關備查後，始得動工： 一、承造人部分： （一）承造人姓名、住址、證書字號。 （二）技師姓名、住址、證書字號。 （三）常駐工地負責人姓名、住址、學經歷證明文件。 二、監造人部分： （一）監造人姓名、住址、證書字號。 （二）常駐工地代表姓名、住址、學經歷證明文件。 前項常駐工地負責人及常駐工地代表，應以高級中等以上學校修習相關工程科系畢業，並 具工程經驗五年以上人員或相關之技術士為之。 |
|  | 第六條 雜項工程在施工期間，監造人或常駐工地代表應常駐工地，監督工程之進行；承造人之常 駐工地負責人應駐守工地，負責工程施工及安全維護管理。承造人並應會同監造人依施工 進度，分期分區記錄並拍照備查，於申報完工時一併送審。 直轄市、縣（市）主管建築機關應會同有關機關隨時抽查，發現有不合格或有危害公共安 全、衛生、交通之虞者，應限期令其改善。必要時，得令其停工，俟該部分勘驗合格後， 始得繼續施工。 |
|  | 第七條 雜項工程進行時，應為下列之安全防護措施： 一、毗鄰土地及改良物之安全維護。 二、施工場所之防護圍籬、擋土設備、施工架、工作臺、防洪、防火等安全防護措施。 三、危石、險坡、坍方、落盤、倒樹、毒蛇、落塵等防範。 四、挖土、填土或裸地表部分臨時坡面之防止沖刷設施。 五、使用炸藥作業時，應依有關規定辦理申請手續，並妥擬安全措施。 六、颱風、豪雨等天然災害來臨前之必要防護措施。 |
|  | 第八條 雜項工程施工中，發現地形、地質與實際工程設計不符時，起造人應會同承造人及監造人 依法變更設計後，始得繼續施工。其有危害安全之虞者，主管建築機關得令其停工，並為 緊急處理。 |
|  | 第九條 山坡地應於雜項工程完工查驗合格後，領得雜項工程使用執照，始得申請建造執照。 申請建造執照，應檢附建築法第三十條規定之文件圖說及雜項工程使用執照。但依第三條 第二項規定雜項執照併同於建造執照中申請者，免檢附雜項工程使用執照。 建造期間之施工管理，依建築法有關規定辦理。 |
|  | 第十條 本辦法自發布日施行。 |

表單的底部